Załącznik nr 1 do SIWZ

# FORMULARZ  OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Adres: |  |
| Nr telefonu/faksu: |  |
| nr NIP: |  |
| nr REGON: |  |

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest  dostawa 8 szt. fabrycznie nowych defibrylatorów, zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ za wynagrodzenie:

cena netto ................................................zł

(słownie: ..................................................................................................................................)

podatek VAT...........%,………………………………………..zł

(słownie: ...................................................................................................................................)

cena brutto.........................…………..zł

(słownie: ...................................................................................................................................)

- Oświadczamy, że oferowana cena brutto obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:

sami bez udziału podwykonawców */ z udziałem podwykonawców

……………………………………………………………………………………………

(opis części zamówienia powierzanej podwykonawcom)

* - niepotrzebne skreślić

5.   Zawarte  we  wzorze  umowy  warunki  zostały  przez  nas  zaakceptowane  i  zobowiązujemy  się                 w przypadku udzielenia nam zamówienia do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

6.  Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ……. do …….informacje stanowiące  tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są (należy wymienić wszystkie dokumenty dołączone do oferty):

1) ...........................................................................

2 )...........................................................................

3 )...........................................................................

4 )...........................................................................

5 )…........................................................................

6 )…........................................................................

7)…........................................................................

8.   Ofertę niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przez Wykonawcę defibrylatorów

Dane oferowanych defibrylatorów:

1) Nazwa: ...........................................................................................................................................................

2) Typ, model: ...........................................................................................................................................................

3) Producent i kraj: ...........................................................................................................................................................

| Lp. | Wymagane parametry | *Opis parametrów w oferowanym sprzęcie |
| --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie przenośne o trybie pracy półautomatycznym |  |
| 2. | zasilanie bateryjne (jeśli baterie zapewniają zasilanie przez minimum 4 lata) lub akumulatorowe (z akumulatora wewnętrznego o żywotności minimum 4 lata) lub zewnętrzne z napięcia 230V AC i 12V DC przy pomocy wbudowanej lub zewnętrznej ładowarki |  |
| 3. | komunikacja z użytkownikiem w języku polskim zgodna z Wytycznymi ERC z 2010 r. (komunikaty na ekranie, komendy głosowe i opisy na panelu czołowym dotyczące pełnego łańcucha przeżycia-instrukcje dla ratowników o koniecznych do wykonania czynnościach) |  |
| 4. | funkcja kontroli (monitorowania) ucisku klatki piersiowej (zgodna z Wytycznymi z 2010r.) – dająca informację zwrotną w trybie rzeczywistym o jakości każdego uciśnięcia, poprzez komendy głosowe i komunikaty na ekranie (przyciśnij mocniej, dobry ucisk, rozpocznij/kontynuuj reanimację). |  |
| Defibrylacja |
| 5. | dwufazowa fala defibrylacji |  |
| 6. | energia defibrylacji – min.200J |  |
| 7. | tryb doradczy AED |  |
| 8. | defibrylacja przez jednorazowe elektrody naklejane |  |
| 9. | defibrylacja dorosłych i dzieci |  |
| 10. | układ kompensacji impedancji ciała pacjenta |  |
| 11. | rejestracja – port IRDA do komunikacji z komputerem lub port USB (lub dowolny inny sposób elektronicznego przesyłu danych) |  |
| Wyposażenie aparatu |
| 12. | elektrody jednorazowe do defibrylacji 1 komplet z czujnikiem ucisku oraz 2 komplety bez czujnika ucisku dla dorosłych oraz 1 komplet dla dzieci dla każdego aparatu |  |
| 13. | instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim – 1 komplet dla każdego aparatu |  |
| 14. | torba transportowa z możliwością przechowywania akcesoriów |  |
| Inne |
| 15. | urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji 2012), kompletne i gotowe do uruchomienia oraz użytkowania bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych |  |
| 16. | wodoodporność: klasaIP55 |  |
| 17. | odporność na wstrząs: IEC 68-2-27;100G |  |
| 18. | temperatura pracy: od 0 do 50C |  |
| 19. | temperatura przechowywania: od -30 do 60C |  |
| 20. | prezentacja w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego sprzętu w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy sprzętu |  |
| 21. | w ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje dostarczenia defibrylatora treningowego (1 sztuka) |  |
| 22. | certyfikat zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 13485:2004 |  |
| 23. | deklaracja CE (posiadanie oznaczenie CE) |  |
| 24. | dokument potwierdzający rejestrację urządzenia w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie |  |
| Minimalne warunki gwarancji |
| 25. | wykonawca zobowiązany jest do wymiany urządzenia na nowe w przypadku trzech napraw gwarancyjnych |  |
| 26. | w przypadku trwania naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni, dostawca zapewnia sprzęt zastępczy na czas trwania naprawy |  |
| 27. | gwarancja minimum: 36 miesięcy |  |

*Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru, warunku.

Załącznik nr 3 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
złożone zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.)

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 5 do SIWZ

# Oświadczenie Wykonawcy będącego osobą fizyczną

# w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

My, niżej podpisani

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa / i adres Wykonawcy)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

oświadczamy, iż nie otwarto w stosunku do nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości /* po ogłoszeniu upadłości zawarliśmy układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

* niepotrzebne skreślić

| (miejscowość, data) |  | (podpis i pieczątka imienna Wykonawcy lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 do SIWZ

Kalkulacja cenowa

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto za 1 szt. | Łączna cena brutto (iloczyn wartości poszczególnych wierszy kolumny D i E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
| 1. | defibrylator | sztuka | 8 |  |  |
| 2. | Łączna cena brutto (suma wszystkich wierszy kolumny F): |  |